温 州 市 第 七 人 民 医 院

比 选 文 件

项目名称：消防设施维保服务项目

采购方式：公开比选

招 标 人：温州市第七人民医院

采购日期：二〇二四年十月

- 招标公告

现对温州市第七人民医院关于消防设施维保服务项目进行公开比选，我们诚恳地邀请有资质的单位参加投标，并请按比选文件的要求认真准备按时前来投标。

一、项目基本情况

项目名称：  消防设施维保服务项目

预算金额：  60000元

服务期限：  1年

比选内容：详细内容见比选内容及要求

投标人报价不得超过最高限价金额，否则当无效标处理。

二、申请人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）法定代表人授权书及身份证复印件、投标人代表有效身份证件原件及复印件、企业营业执照复印件（以上均需加盖公章）；（投标文件递交时单独提供，现场查验）

2.投标供应商必须是在中华人民共和国境内注册的具有法人资格的机构或其它组织，具有从事本项目的经营范围、资质和能力（消防维保、消防检测资质）；

3.本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包；

三．报名时间、地点及注意事项：

1．报名时间：2024年10月25日至2024年10月31日9:00时（上午：8:10-11:40；下午：1:00-4:30、双休日不接收）。

比选采购文件在线获取，不提供纸质版。

2．联系人：季老师

联系电话：0577-89870153

四、投标文件递交截止时间：2024年10月31日9:00分整；

递交地点：温州市第七人民医院潘桥院区学士前路158号

五、开标时间：2024年10月31日9:00分整；

开标地点：温州市第七人民医院潘桥院区学士前路158号门诊楼4楼三号会议室

六、招标人：温州市第七人民医院

联系人： 季老师

电话：  0577-89870153

监督电话：0577-56575113

温州市第七人民医院

2024年10月25日

招标内容及要求

- 招标内容

（一）招标单位：温州市第七人民医院

（二）项目名称：消防设施维保服务项目

（三）预算金额：60000元

（四）服务期限：1年

二、采购要求

1、维保范围：潘桥院区（66196平方米）、西山院区（13000平方米）、龙湾院区（17689平方米）。如有需要，投标商可自行前往三个院区勘察了解消防设施情况以确定投标报价。

2、根据院方维保、巡检服务要求，每月定期进行消防设施巡检，维保，出具记录单。

3、每月及时将维保记录要上传消防大队备案（消防蓝码）。

4、每年定期（2月份）将三个院区的消防设施做一次检测，出具检测报告。

5、如遇消防紧急事件1小时内到达指定院区处理。

6、若龙湾院区因政策搬迁，维保费用作相应调剂。

三、投标文件组成

（1）技术标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 附件一 |
| 2 | 资格证明文件 |  |
| 2.1 | 法定代表人授权书 | 附件二 |
| 2.2 | 有效营业执照 |  |
| 2.3 | 相关资质的证明材料（如有） |  |
| 2.4 | 投标人参加本项目比选前三年内未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人（查询时间以发布招标公告之后查询结果为准，并将查询结果“截图”加盖公章附在投标文件中） |  |
| 3 | 采购要求响应表 | 附件三 |
| 4 | 服务方案 | 附件四 |
| 5 | 投标人认为需要提供的其他技术资料 |  |

（2）商务标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价一览表 | 附件五 |

投标人应根据比选文件所提供的格式，内容按顺序装订成册，分别装于技术标和商务标内（密封包装）。投标人应提供技术标、商务标各一式四份的投标文件。其中正本一份、副本三份，每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。投标人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件各个方面做出实质性响应，导致投标被否决的风险由投标人自行承担。

评审原则及方法

参考《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等相关法规特制定以下评标办法。

## 一、评标程序

评标委员按照比选文件中规定的评标方法和标准，对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，根据综合评审结果，提交评审报告。

## 二、评标办法

本次采购采用百分制综合评分法，即投标人最大限度地满足比选文件实质性要求的基础上，按照招标文件的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人和次高的投标人作为第一和第二排序的中标候选人的评标方法。根据采购要求，总分设定为100分：技术标80分（权值80%），商务标（报价）20分（权值20%）。

## 三、评分细则

1、技术分的评定：技术标80分（权值80%）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的算术平均值为各投标人技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 序号 | 评分内容 | 分值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合情况 | 0-10分 | 根据投标人的企业情况进行综合比较打分； |
| 2 | 供应商2021年以来同类维保项目业绩 | 0-5分 | 根据供应商同类维保项目业绩打分（不含分包业绩），每提供1个得1分，最多5分，提供合同复印件加盖投标人公章，原件备查。 |
| 3 | 维保服务方案 | 0-15分 | 根据供应商提供的维保服务方案的详细叙述进行综合打分。 1.描述详细全面、完善的得10-15分； 2.描述的不够全面、不够完善的得6-10分； 3.服务方案有缺陷的得0-5分 |
| 4 | 拟派本项目人员组成情况 | 0-15分 | - 项目维保人员： - 1.配置合理、齐全、数量充足、经验丰富的得12-15分； - 2.配置一般合理、一般齐全、数量一般充足、经验一般丰富的得8-11分； - 3.配置差、数不充足、经验不够丰富的得4-7分； - 4.配置不合理、不齐全、数量不足、经验不丰富的得0-3分； |
| 5 | 维保计划 | 0-10分 | - 对用户维保项目的处理、定期巡检等情况， - 1.内容完善、合理、可行的得9-10分， - 2.较完善、合理、可行的得6-8分， - 3.基本可行的得3-5分， - 4.存在不足的给2分， - 5.较差的得1分，无相关内容得0分。 |
| 6 | 备品、备件承诺 | 0-10分 | - 拟投入备品备件方案、储备的备品备件情况，进行综合评价： - 1.方案全面、合理，备品备件情况较好的，得7-10分； - 2.方案一般，备品备件情况一般的，得3-7分； - 3.方案简单，备品备件情况较差的，得0-3分； |
| 7 | - 服务响应时间、故障解决方案 | 0-15分 | - 1.服务响应及时、故障解决方案考虑充分措施有效得14-15分； - 2.服务响应及时、故障解决合理得10-13分； - 3.服务响应及时、故障解决较合理得6-9分； - 4.服务响应不及时、措施一般得2-5分； - 5.服务响应不及时方案措施差得1分，无相关内容得0分。 |

2、商务评分20分（权值20%）：

满足招标文件要求且投标报价面值最低的投标报价为评标基准价，其余投标人投标报价与该基准价对比，计算出商务报价评分值（保留小数2位）：

（1）有效投标人的投标报价等于评标基准价时其报价分为满分20分；

（2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评分基准价/投标人投标报价）× 价格权值 ×100（保留小数2位）

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（4）投标人所报总价不得超过预算金额，否则当无效标处理。

（三）综合得分（100分）（权值100%）

有效投标人的综合得分为技术分和商务（报价）分的总和，评标委员会根据综合得分高低顺序排列，综合得分前两名投标人依次作为该项目第一中标候选人和第二中标候选人向招标人推荐。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术部分得分高的排序第一。

附件一

#### 投标函

致：温州市第七人民医院

根据贵方为          项目的投标邀请，我方      　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

（—）按“招标内容及要求”要求编制的投标文件技术标【正本一份，副本三份】；

（二）按“招标内容及要求”要求编制的投标文件商务标【正本一份，副本三份】

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起120天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（四）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（五）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（六）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人名称（公章）

投标人代表

日   期

附件二：

法定代表人授权书

温州市第七人民医院：

（投标人全称）法定代表人          （法定代表人姓名），身份证号：            授权         （全权代表姓名），身份证号：        为全权代表，参加贵单位组织的（                    项目名称）的比选采购活动，全权代表我方处理比选采购活动中的一切事宜。

法定代表人(签字或盖章)：

投标人全称（公章）：

日   期：

法定代表人身份证复印件或扫描件（正反面）：

授权代表身份证复印件或扫描件（正反面）：

附件三：

采购要求响应表

项目名称：

| 序号 | 比选文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据院方维保、巡检服务要求，每月定期进行消防设施巡检，维保，出具记录单。 |  |  |
| 2 | 每月及时将维保记录要上传消防大队备案（消防蓝码） |  |  |
| 3 | 每年定期（2月份）将三个院区的消防设施做一次检测，出具检测报告。 |  |  |
| 4 | 如遇消防紧急事件1小时内到达指定院区处理 |  |  |
|  | ... |  |  |

注：

  - 投标人应根据投标设备的性能指标、对照比选文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人签章：                          日 期：

## 附件四

### 服务方案

项目名称：                                           项目编号：

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日  期：

附件五：

投标报价单

项目名称：                             （价格单位：人民币元）

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 | 合计金额： |  |  |  |  |
| 合计投标报价（大写）： 元人民币 |  |  |  |  |  |

说明：项目报价为完成该项目所需全部物品（包括所有安装配件）、货物的运输、安装、调试、相关税金，以及服务等全部费用，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标报价。

投标商全称（公章）：

日期：

- 合同主要条款

注：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式, 具体条款以甲方为主协商确定。但合同条款的基本内容应与以下要求的内容相一致。

甲方：（招标人）

乙方: （中标人）

温州市第七人民医院的（项目名称）在国内以公开招标方式进行投标，经评标委员会评定（中标人名称）为中标人。双方本着诚信及互利互惠的原则，同意按照下面条款和条件，签署本合同。

### 一、本合同签订依据

《中华人民共和国民法典》

### 二、合同文件的优先次序

合同文件如存在歧义或不一致则根据以下优先次序来判断：

1、合同书及合同补充条款或说明

2、中标通知书

3、承诺书（含询标记录和优惠条款）

4、投标文件

5、招标文件

### 三、服务内容及范围：温州市第七人民医院消防设施维保服务

### 四、服务期限

期限为1年,自    年   月   日起至    年   月   日止。

### 五、服务费用及结算方式

（一）服务费用

本合同总价为人民币          元，为含税不变价（税指进口税、增值税等一切税种）。

- 考核及结算方式

（1）考核：评采用50分制，甲方根据乙方的工作情况，参照相应考核细则（见附件）打分，每季度一次。考核得分及格为45分，45分以下（不含45分）每低1分，扣除相应服务费300元。处罚金额：根据实际得分按照处罚办法累计计算。

（2）付款方式：每半年支付一次。乙方维保服务半年后，甲方对乙方服务无异议，依照考核结果，乙方开具相应等额的发票，甲方收到发票后30个工作日内支付款项。

### 六、甲乙双方的权利和义务

1、甲方的权利和义务

（一）甲方有权对乙方的服务内容、服务质量进行监督、检查和考核。具体为：

（1）乙方提供的服务内容是否达到约定的标准；

（2）乙方对服务对象的服务是否存在不到位的情形或受到服务对象的投诉；

（3）乙方是否存在因管理不善或其他违反本合同的行为而使甲方形象受损等情形。

（二）乙方聘用的工作人员的服务质量不符合本合同约定要求的，甲方有权要求乙方更换。

（三）甲方有按约定向乙方支付服务费的义务。

（四）服务对象对服务内容或需求发生变化时，甲方有权要求乙方及时调整服务项目。

（五）因服务对象的需要，出现突发性或临时性的服务内容时，甲方应通知乙方安排工作人员落实。

2、乙方的权利和义务

（一）在认真履行本合同的前提下，乙方有按时收取服务费的权利。

（二）乙方有接受甲方对各项服务内容监督、检查和考核的义务。

（三）乙方有按甲方要求及时更换不符合本合同约定的服务质量工作人员的义务。

（四）乙方有根据服务对象需求变化而及时调整工作人员服务内容的义务。

（五）乙方对甲方的检查、考核的结果有提出异议的权利。

（六）因服务对象的需要，出现突击性或临时性服务内容时，乙方有根据甲方通知安排工作人员落实的义务。

（七）乙方应依法与其工作人员签订劳动合同。乙方与其工作人员在劳动合同中约定的权利义务不得与法律、法规及规章之规定相抵触。

（八）乙方有节约使用水、电及爱护设施设备的义务。

### 七、转包或分包

（一）本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（二）除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

（三）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

### 八、其它约定

（一）乙方自收到中标通知书当日起一个月内，如因服务人员未安排和培训到位、管理制度未建立等原因，发生未达到甲方服务要求、未完成服务量的情况，甲方有权解除本合同。

（二）乙方未能达到服务标准，责令其在三日内进行整改外。

### 九、争议解决方式

1、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，应向甲方法定地址所在人民法院起诉。

### 十、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 十一、合同生效

1、合同应在双方签字盖章并在甲方收到乙方提供的履约保证金后开始生效。

2、合同签定地点：合同执行地。

### 十二、其它

1、招标文件、补充文件、投标文件及答疑纪要、中标通知书等作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

2、合同执行中，如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议。该协议将作为合同不可分割的一部分。

3、本合同一式肆份，甲方、乙方双方各执贰份，双方签字盖章后生效，违约及其处罚按经济合同法及本合同有关条款执行。

4、以上协议未尽之处，双方协商解决。

甲方：（盖章）               乙方：（盖章）

授权代表：（签字）          授权代表：（签字）

地址：                地址：

邮政编码：                 邮政编码：

电话：                       电话：

传真：                   传真：

日期：                  日期：

温州市第七人民医院消防维保服务质量考核表

| 考评内容 | 标准分 | 考核细则 | 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 维保计划的执行 | 15 | 按合同要求维保单位需每月对消防设备进行维护保养，出具维护保养报告并按要求上传消防大队（消防蓝码）。每年2月份需要对三个院区的所有消防设施做一次全面检测并出具检测报告。当月未做扣15分。 |  |  |
| 维保工作的质量 | 15 | 维修工作应坚持配件能修必修原则，降低更换配件成本；每次维修选择符合国家有关要求的产品，合理报价。发现不符合一次，扣1分。 |  |  |
| 维保服务态度与礼仪 | 10 | 维保工作人员在工作期间应穿制服，保持外表整洁，礼貌对待客人，服从管理，不得有不文明举止。发现不符合一次，扣1分。 |  |  |
| 安全操作与保护 | 10 | 维保单位应严格遵守安全操作规程，特别是在高处作业时必须采取必要的安全措施，以及工作期间的围蔽保护，以避免对周围环境造成损失或损坏。发现不符一次，扣2分。 |  |  |